## КПК
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с серии «Гольфстрим КПК» с естественной конвекцией с подключением к приточно-вытяжной вентиляции.
Описание: Конвектор серии «Гольфстрим КПК» разработан для эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева больших помещений. Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха через патрубки различной конфигурации от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. Возможно регулирование подачи воздуха при помощи заслонки. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КРП имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.
Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24.11.070 | 700 | 0.215 | 0.176 | 0.139 | 80 | 0.876 | 0.472 | 0.519 | 25231.0398 | 25764.3468 | 29812.0359 | 27147.5173 | 32073.2979
24.11.120 | 1200 | 0.464 | 0.38 | 0.3 | 160 | 1.993 | 1.476 | 1.382 | 34114.5448 | 35028.7854 | 41967.681 | 37399.9348 | 45844.1301
24.11.170 | 1700 | 0.713 | 0.584 | 0.461 | 240 | 3.278 | 2.486 | 2.113 | 46565.0704 | 47860.2445 | 57690.3467 | 51219.3728 | 63181.9828
24.11.220 | 2200 | 0.962 | 0.787 | 0.622 | 320 | 4.32 | 3.493 | 3.015 | 58629.7362 | 60305.8438 | 73027.1525 | 64652.9511 | 80133.9758
24.11.270 | 2700 | 1.211 | 0.991 | 0.783 | 400 | 5.419 | 4.257 | 3.642 | 68808.7523 | 70865.7935 | 86478.3087 | 76200.8797 | 95200.3191
Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
27.14.070 | 700 | 0.309 | 0.254 | 0.201 | 80 | 1.086 | 0.698 | 0.605 | 30339.2647 | 30909.8729 | 35262.0209 | 32068.2278 | 37305.5242
27.14.120 | 1200 | 0.669 | 0.549 | 0.436 | 160 | 2.316 | 1.725 | 1.607 | 42176.8494 | 43155.0349 | 50615.86 | 45140.7861 | 54119.0085
27.14.170 | 1700 | 1.029 | 0.845 | 0.67 | 240 | 3.756 | 2.783 | 2.607 | 57818.4179 | 59204.1808 | 69773.6829 | 62017.3283 | 74736.4767
27.14.220 | 2200 | 1.383 | 1.136 | 0.901 | 320 | 5.048 | 4.203 | 3.604 | 65892.9792 | 67686.3194 | 81364.4986 | 71326.8633 | 87786.9376
27.14.270 | 2700 | 1.743 | 1.431 | 1.135 | 400 | 6.397 | 5.219 | 4.585 | 88136.312 | 90337.2294 | 107124.0857 | 94805.1696 | 115006.17
Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.11.070 | 700 | 0.427 | 0.349 | 0.276 | 80 | 1.238 | 0.837 | 0.736 | 32934.0234 | 33735.4961 | 38855.848 | 36528.0487 | 43924.7847
43.11.120 | 1200 | 0.932 | 0.762 | 0.602 | 160 | 2.944 | 2.084 | 1.806 | 46764.4255 | 48138.3786 | 56916.1248 | 52925.6117 | 65605.7306
43.11.170 | 1700 | 1.437 | 1.175 | 0.928 | 240 | 4.437 | 3.566 | 3.028 | 64259.9019 | 66206.3356 | 78641.476 | 72988.2491 | 90951.7509
43.11.220 | 2200 | 1.941 | 1.588 | 1.254 | 320 | 6.239 | 5.104 | 4.181 | 81376.0485 | 83894.9626 | 99987.4973 | 92671.5567 | 115918.4413
43.11.270 | 2700 | 2.446 | 2.001 | 1.58 | 400 | 7.679 | 6.347 | 4.958 | 100547.3436 | 103638.7383 | 123388.6672 | 114410.0128 | 142940.2803
Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.14.070 | 700 | 0.501 | 0.411 | 0.326 | 80 | 1.453 | 0.986 | 0.87 | 40899.9503 | 41701.423 | 46821.7749 | 44493.9756 | 51890.7117
43.14.120 | 1200 | 1.09 | 0.896 | 0.709 | 160 | 3.444 | 2.451 | 2.127 | 59791.6455 | 61165.5987 | 69943.3449 | 65952.8318 | 78632.9507
43.14.170 | 1700 | 1.68 | 1.379 | 1.094 | 240 | 5.182 | 4.186 | 3.569 | 82542.5323 | 84488.966 | 96924.1064 | 91270.8795 | 109234.3813
43.14.220 | 2200 | 2.261 | 1.856 | 1.472 | 320 | 7.268 | 5.965 | 4.908 | 105957.6915 | 108476.6057 | 124569.1404 | 117253.1997 | 140500.0843
43.14.270 | 2700 | 2.85 | 2.34 | 1.855 | 400 | 8.948 | 7.422 | 5.821 | 126226.0157 | 129317.4104 | 149067.3393 | 140088.6849 | 168618.9524
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора

## Доп. оборудование
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Терморегулирующая арматура Herz
Herz | Вентиль запорный Herz | Вентиль запорный | 1870
Herz | Клапан Herz | Клапан термостатический | 2500
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м) | 5115
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м) | 6930
Терморегулирующая арматура Pradex
Pradex | Запорный вентиль Pradex | Запорный вентиль обратного потока | 660
Сервопривода
Herz | Сервопривод, 24В Herz | Сервопривод 24В | 4400