## КПК
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с серии «Гольфстрим КПК» с естественной конвекцией с подключением к приточно-вытяжной вентиляции.
Описание: Конвектор серии «Гольфстрим КПК» разработан для эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева больших помещений. Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха через патрубки различной конфигурации от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. Возможно регулирование подачи воздуха при помощи заслонки. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КРП имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.
Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | Ал с реш. | 1п.м. ал. Р. | L | ал. Реш. | 1п.м. секц | 1п.м. рул | 1п.м. золото | 1п.м. береза | 1п.м. орех
24.11.070 | 700 | 0.215 | 0.176 | 0.139 | 80 | 0.876 | 0.472 | 0.519 | 14620.1941 | 15686.4428 | 15926.4471 | 16269.5352 | 17160.3054 | 20331.5099 | 14451.36 | 4447.2 | 0.7 | 3113.04 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
24.11.120 | 1200 | 0.464 | 0.38 | 0.3 | 160 | 1.993 | 1.476 | 1.382 | 19294.641 | 21122.4959 | 21533.9319 | 22122.083 | 23649.1175 | 29085.4682 | 19539.12 | 4447.2 | 1.2 | 5336.64 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
24.11.170 | 1700 | 0.713 | 0.584 | 0.461 | 240 | 3.278 | 2.486 | 2.113 | 26220.6783 | 28810.1394 | 29393.007 | 30226.2211 | 32389.5199 | 40091.0168 | 26669.94 | 4447.2 | 1.7 | 7560.24 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
24.11.220 | 2200 | 0.962 | 0.787 | 0.622 | 320 | 4.32 | 3.493 | 3.015 | 32903.1514 | 36254.2187 | 37008.518 | 38086.795 | 40886.3582 | 50853.0012 | 33580.44 | 4447.2 | 2.2 | 9783.84 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
24.11.270 | 2700 | 1.211 | 0.991 | 0.783 | 400 | 5.419 | 4.257 | 3.642 | 38395.3566 | 42508.0301 | 43433.761 | 44757.101 | 48192.9286 | 60424.7177 | 39409.74 | 4447.2 | 2.7 | 12007.44 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | Ал с реш. | 1п.м. ал. Р. | L | ал. Реш. | 1п.м. секц | 1п.м. рул | 1п.м. золото | 1п.м. береза | 1п.м. орех
27.14.070 | 700 | 0.309 | 0.254 | 0.201 | 80 | 1.086 | 0.698 | 0.605 | 17716.3655 | 18898.9673 | 19150.8831 | 19518.3651 | 20264.3458 | 23636.2097 | 17376.72 | 4766.46 | 0.7 | 3336.522 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
27.14.120 | 1200 | 0.669 | 0.549 | 0.436 | 160 | 2.316 | 1.725 | 1.607 | 24163.8819 | 26191.1993 | 26623.055 | 27253.0242 | 28531.8481 | 34312.1863 | 24156.66 | 4766.46 | 1.2 | 5719.752 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
27.14.170 | 1700 | 1.029 | 0.845 | 0.67 | 240 | 3.756 | 2.783 | 2.607 | 33012.5657 | 35884.5986 | 36496.3942 | 37388.8505 | 39200.5178 | 47389.3302 | 33115.32 | 4766.46 | 1.7 | 8102.982 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
27.14.220 | 2200 | 1.383 | 1.136 | 0.901 | 320 | 5.048 | 4.203 | 3.604 | 37084.7701 | 40801.5186 | 41593.254 | 42748.1975 | 45092.708 | 55689.9947 | 37740 | 4766.46 | 2.2 | 10486.212 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
27.14.270 | 2700 | 1.743 | 1.431 | 1.135 | 400 | 6.397 | 5.219 | 4.585 | 50100.6482 | 54662.1123 | 55633.7876 | 57051.2182 | 59928.5721 | 72934.333 | 50479.8 | 4766.46 | 2.7 | 12869.442 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | Ал с реш. | 1п.м. ал. Р. | L | ал. Реш. | 1п.м. секц | 1п.м. рул | 1п.м. золото | 1п.м. береза | 1п.м. орех
43.11.070 | 700 | 0.427 | 0.349 | 0.276 | 80 | 1.238 | 0.837 | 0.736 | 18619.2764 | 20427.5712 | 20788.758 | 21304.964 | 23103.0291 | 27865.3443 | 18862.86 | 6688.14 | 0.7 | 4681.698 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.11.120 | 1200 | 0.932 | 0.762 | 0.602 | 160 | 2.944 | 2.084 | 1.806 | 25799.7334 | 28899.6674 | 29518.8448 | 30403.7694 | 33486.1667 | 41650.1356 | 26784.18 | 6688.14 | 1.2 | 8025.768 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.11.170 | 1700 | 1.437 | 1.175 | 0.928 | 240 | 4.437 | 3.566 | 3.028 | 35293.6746 | 39685.2478 | 40562.4158 | 41816.0589 | 46182.7885 | 57748.4111 | 36804.66 | 6688.14 | 1.7 | 11369.838 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.11.220 | 2200 | 1.941 | 1.588 | 1.254 | 320 | 6.239 | 5.104 | 4.181 | 44548.1737 | 50231.386 | 51366.5445 | 52988.9063 | 58639.9681 | 73607.2444 | 46607.88 | 6688.14 | 2.2 | 14713.908 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.11.270 | 2700 | 2.446 | 2.001 | 1.58 | 400 | 7.679 | 6.347 | 4.958 | 55099.9325 | 62074.784 | 63467.9332 | 65459.0135 | 72394.4076 | 90763.3375 | 57588.18 | 6688.14 | 2.7 | 18057.978 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | Ал с реш. | 1п.м. ал. Р. | L | ал. Реш. | 1п.м. секц | 1п.м. рул | 1п.м. золото | 1п.м. береза | 1п.м. орех
43.14.070 | 700 | 0.501 | 0.411 | 0.326 | 80 | 1.453 | 0.986 | 0.87 | 23647.5635 | 25455.8583 | 25817.0452 | 26333.2512 | 28131.3163 | 32893.6315 | 23425.32 | 6688.14 | 0.7 | 4681.698 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.14.120 | 1200 | 1.09 | 0.896 | 0.709 | 160 | 3.444 | 2.451 | 2.127 | 34022.8321 | 37122.7661 | 37741.9435 | 38626.8681 | 41709.2655 | 49873.2343 | 34245.48 | 6688.14 | 1.2 | 8025.768 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.14.170 | 1700 | 1.68 | 1.379 | 1.094 | 240 | 5.182 | 4.186 | 3.569 | 46834.1164 | 51225.6896 | 52102.8576 | 53356.5007 | 57723.2303 | 69288.8529 | 47275.98 | 6688.14 | 1.7 | 11369.838 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.14.220 | 2200 | 2.261 | 1.856 | 1.472 | 320 | 7.268 | 5.965 | 4.908 | 60064.7057 | 65747.918 | 66883.0766 | 68505.4383 | 74156.5001 | 89123.7764 | 60686.94 | 6688.14 | 2.2 | 14713.908 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.14.270 | 2700 | 2.85 | 2.34 | 1.855 | 400 | 8.948 | 7.422 | 5.821 | 71308.936 | 78283.7875 | 79676.9367 | 81668.017 | 88603.4111 | 106972.341 | 72295.56 | 6688.14 | 2.7 | 18057.978 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора