## Новотерм_Фасадный_КФС
Столбец1 | ADSK_Код изделия##OTHER## | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | H##LENGTH##MILLIMETERS | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER##
КФС 14.06.100 | КФС 14.06.100 | 140 | 1000 | 61 | 522 | 426 | 336 | фасадный | КФС 14.06.100 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1000 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 5.29 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.110 | КФС 14.06.110 | 140 | 1100 | 61 | 580 | 474 | 373 | фасадный | КФС 14.06.110 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1100 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 5.92 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.120 | КФС 14.06.120 | 140 | 1200 | 61 | 635 | 519 | 408 | фасадный | КФС 14.06.120 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1200 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 6.55 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.130 | КФС 14.06.130 | 140 | 1300 | 61 | 693 | 566 | 446 | фасадный | КФС 14.06.130 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1300 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 7.18 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.140 | КФС 14.06.140 | 140 | 1400 | 61 | 751 | 614 | 483 | фасадный | КФС 14.06.140 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1400 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 7.81 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.150 | КФС 14.06.150 | 140 | 1500 | 61 | 806 | 659 | 518 | фасадный | КФС 14.06.150 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1500 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 8.45 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.160 | КФС 14.06.160 | 140 | 1600 | 61 | 864 | 706 | 556 | фасадный | КФС 14.06.160 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1600 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 9.08 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.170 | КФС 14.06.170 | 140 | 1700 | 61 | 922 | 753 | 593 | фасадный | КФС 14.06.170 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1700 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 9.7 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.180 | КФС 14.06.180 | 140 | 1800 | 61 | 977 | 798 | 628 | фасадный | КФС 14.06.180 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1800 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 10.34 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.190 | КФС 14.06.190 | 140 | 1900 | 61 | 1035 | 846 | 666 | фасадный | КФС 14.06.190 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=1900 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 10.97 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.200 | КФС 14.06.200 | 140 | 2000 | 61 | 1069 | 873 | 687 | фасадный | КФС 14.06.200 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=2000 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 11.6 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.210 | КФС 14.06.210 | 140 | 2100 | 61 | 1122 | 917 | 721 | фасадный | КФС 14.06.210 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=2100 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 12.24 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.220 | КФС 14.06.220 | 140 | 2200 | 61 | 1790 | 1462 | 1151 | фасадный | КФС 14.06.220 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=2200 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 12.87 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.230 | КФС 14.06.230 | 140 | 2300 | 61 | 1236 | 1010 | 795 | фасадный | КФС 14.06.230 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=2300 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 13.5 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.240 | КФС 14.06.240 | 140 | 2400 | 61 | 1293 | 1056 | 831 | фасадный | КФС 14.06.240 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=2400 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 14.13 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.250 | КФС 14.06.250 | 140 | 2500 | 61 | 1351 | 1104 | 869 | фасадный | КФС 14.06.250 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=2500 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 14.76 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/
КФС 14.06.260 | КФС 14.06.260 | 140 | 2600 | 61 | 1409 | 1151 | 906 | фасадный | КФС 14.06.260 | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Высота=61 мм, длина=2600 мм, глубина=140 мм. | АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 15.39 | https://isoterm.ru/product/fasad/sistemy-fasadnogo-otopleniya/